Temeljem članka 118. stavka 2.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 7/17.), članka 21. stavka1. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine broj: 92/10.), članka 3.Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara i članka 28. Statuta Obrtničke škole za osobne usluge (Narodne novine broj: 116/11.), Školski odbor na sjednici održanoj godine 27. veljače donio je

PRAVILNIK

O ZAŠTITI OD POŽARA

- TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o zaštiti od požara (u daljem tekstu: Pravilnik) uređuje se organiziranje, provođenje i unapređivanje zaštite od požara u Školi.

Izrazi koji se u ovom Pravilniku koriste za osobe muškog roda su neutralni i odnose se na osobe oba spola.

Članak 2.

- Škola provodi zaštitu od požara radi sigurnog i nesmetanog boravka i rada, radnika i  učenika te drugih osoba u prostoru Škole.

- Provođenje zaštite od požara sastavni je dio radnih obveza radnika Škole, a treće osobe za vrijeme boravka u Školi dužne su se pridržavati mjera i naloga odgovornih radnika Škole.

- Svaka osoba koja boravi u Školi, dužna je postupati na način kojim se otklanja eventualna mogućnost  izazivanja i nastanka požara.

- USTROJSTVO  I  NAČIN RADA SLUŽBE ZA ZAŠTITU OD POŽARA

Članak 3.

- Poslove zaštite od požara i unapređenja stanja zaštite od požara obavlja ovlašteni radnik.

- Kada u Školi nema odgovarajućeg radnika ili Škola ne može zaposliti osobu koja ispunjava potrebne uvjete, ravnatelj može poslove iz stavka 1. ovoga članka ugovorno prenijeti ovlaštenom obrtniku, trgovačkom društvu, ustanovi ili udruzi, ako su osigurana potrebna sredstva za plaćanje.

- Kada nije moguće postupiti po stavcima 1. i 2. iz ovoga članka, navedene poslove obavlja domar Škole.

- OBVEZE I ODGOVORNOSTI  U PROVEDBI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 4.

- U vezi s provedbom mjera zaštite od požara tijela i radnici Škole imaju obveze i odgovornosti određene procjenom ugroženosti od požara i planom zaštite od požara.

- Školski odbor:

- utvrđuje programe i mjere zaštite od požara

- utvrđuje uvjete i sredstva za provođenje i unapređenje zaštite od požara

- donosi planove za sigurno spašavanje osoba ugroženih požarom

- odlučuje o izradi procjene ugroženosti od požara u Školi

- obavlja druge poslove u skladu s općim aktima Škole

- Ravnatelj:

- osigurava provođenje mjera u vezi zaštite od požara

- osigurava upoznavanje radnika i učenika s opasnostima od požara u Školi

- poduzima mjere za smanjenje nastanka i širenja požara, kao i mjere za unapređenje stanja zaštite od požara

- skrbi o osiguranju sredstava i opreme za dojavu, gašenje i sprečavanje požara

- donosi pravila o ponašanju osoba koje borave u Školi kod nastanka požara

- organizira spašavanje radnika, učenika i drugih osoba u slučaju nastanka požara

- izvješćuje osnivača Škole o mjerama za zaštitu od požara

- obavlja druge poslove sukladno važećim propisima, planovima i općim aktima Škole

- Radnici Škole su obvezni:

- raditi i ponašati se na način da ne izazovu požar

- provoditi i pridržavati se propisanih mjera zaštite od požara

- upozoravati na opasnost od požara do kojega bi moglo doći zbog nedostataka na građevinama, strojevima, opremi, instalacijama i sl. ukoliko to uoče

- svladati program osposobljavanja za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom

- obavljati svoje poslove u skladu s pravilima koja onemogućuju izazivanje požara

- eventualne kvarove na uređajima i instalacijama, kojima se služe, prijaviti ravnatelju ili radniku iz članka 5. ovoga Pravilnika

- neposredno sudjelovati u gašenju požara

- obavljati druge poslove i ispunjavati obveze utvrđene propisima, planovima i općim aktima Škole.

- UNUTARNJA  KONTROLA  PROVEDBE  MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 5.

- Unutarnju kontrolu provedbe mjera zaštite od požara obavlja ravnatelj ili osoba koju on opunomoći.

- Unutarnja kontrola provodi se:

- neposrednim izvidom provođenja mjera zaštite od požara

- davanjem potrebnih uputa i naloga

- pribavljanjem pisanih izvješća

- Ravnatelj ili osoba koja provodi unutarnju kontrolu, dužna je surađivati s inspektorom zaštite od požara

- UPOZNAVANJE RADNIKA I KORISNIKA S OPASNOSTIMA I OPĆIM MJERAMA ZAŠTITE OD POŽARA PRIGODOM STUPANJA NA RAD ILI PROMJENE MJESTA RADA TE VOĐENJE EVIDENCIJE O TOME

Članak 6.

- Ravnatelj ili radnik iz članka 3. ovoga Pravilnika dužan je radnike Škole prigodom stupanja na rad ili kod promjene mjesta rada upoznati s opasnostima od požara ili općim mjerama zaštite od požara na određenom mjestu rada.

- Ravnatelj ili radnik iz članka 3. ovoga Pravilnika dužan je izvijestiti o opasnostima i mjerama zaštite od požara radnike i osobe koje borave u Školi o vremenu obavljanja određenih radova od strane drugih osoba.

- Svi radnici Škole moraju biti obaviješteni o mjestu na kojemu se nalazi glavni ventil za otvaranje-zatvaranje vode u građevini te glavna sklopka za isključivanje električne energije odnosno plina.

Članak 7.

- Radnici Škole dužni su uključiti se u program osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom.

- Raspored upućivanja radnika na osposobljavanje iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje ravnatelj.

- Evidencija odnosno preslika isprave o osposobljenosti iz stavka 1. ovoga članka čuva se u dosjeu radnika.

Članak 8.

Nastavnici i stručni suradnici, posebice razrednici dužni su upoznati roditelje i učenike s općim mjerama zaštite od požara te mjerama zaštite od požara u prostorima Škole.

- UPOZNAVANJE  RADNIKA  S  RUKOVANJEM  PRIRUČNOM OPREMOM  I SREDSTVIMA ZA DOJAVU I GAŠENJE POČETNIH POŽARA, PERIODIČNE PROVJERE ZNANJA I VOĐENJE EVIDENCIJE O TOME

Članak 9.

- Za upoznavanje radnika s rukovanje priručnom opremom i sredstvima za dojavu i gašenje početnih požara obvezan je i odgovoran radnik iz članka 3. ovoga Pravilnika.

- Upoznavanje radnika sukladno stavku 1. provodi se dostavom odgovarajućih pisanih obavijesti i neposredno.

- Vrijeme provođenja upoznavanja radnika sukladno stavcima 1. i 2. ovoga članka i vrijeme provjere znanja određuje se godišnjim planom i programom rada Škole.

- SLUŽBE I OSOBE ZADUŽENE ZA ODRŽAVANJE OPREME I SREDSTAVA ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA

Članak 10.

Održavanje u ispravnom stanju opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara obveza je radnika iz članka 3. ovoga Pravilnika.

Članak 11.

Oprema (aparati) za dojavu požara treba se postaviti, održavati i koristiti sukladno odredbama Pravilnika o sustavima za dojavu požara.

Članak 12.

- Vatrogasni aparati moraju se postaviti na uočljivim i lako dostupnim mjestima, a u blizini mogućeg izbijanja požara.

- Prijenosni aparati ne smiju se postaviti tako da im ručka za nošenje bude u visini iznad 1.5  m.

- Vatrogasni aparati moraju se stalno održavati.

- Održavanje vatrogasnih aparata obuhvaća:

- redovni pregled

- periodični servis

Članak 13.

- Redovni pregled vatrogasnih aparata obavlja se najmanje jedanput u tri mjeseca, a provodi ga radnik iz članka 3. ovoga Pravilnika.

- Redovnim pregledom treba se utvrditi:

- označenost, uočljivost i dostupnost aparata

- opće stanje aparata

- kompletnost aparata

- stanje plombe zatvarača odnosno ventila vatrogasnog aparata.

- Uočene nedostatke radnik treba sam otkloniti, a ako to nije moguće, otklanjanje nedostataka u dogovoru s ravnateljem treba povjeriti ovlaštenom servisu.

Članak 14.

- Periodični pregled vatrogasnih aparata obavlja se najmanje jedanput godišnje.

- Periodični pregled vatrogasnih aparata  povjerava se ovlaštenom servisu.

- Nakon završenog periodičnog pregleda svaki aparat treba označiti propisanom naljepnicom.

- SLUŽBE I OSOBE ZADUŽENE ZA ODRŽAVANJE U ISPRAVNOM STANJU UREĐAJA I INSTALACIJA ČIJA NEISPRAVNOST MOŽE PROUZROČITI POŽAR ILI EKSPLOZIJU

Članak 15.

- Radnik iz članka 3. ovoga Pravilnika u suradnji s ovlaštenikom zaštite na radu dužan je redovno pratiti stanje uređaja i instalacija čija neispravnost može prouzročiti požar ili eksploziju prema procjeni ugroženosti od požara i eksplozije.

- U slučaju uočenih nepravilnosti radnik iz stavka 1. ovoga članka dužan je zatražiti pomoć od stručnjaka za procjenu ugroženosti od požara i eksplozije i ovlaštenog servisa.

- SLUŽBE I OSOBE ZADUŽENE ZA RAZRADU POSTUPAKA I PODUZIMANJA ODGOVARAJUĆIH ORGANIZACIJSKIH I TEHNIČKIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA U SLUČAJEVIMA PRIVREMENO POVEĆANOG POŽARNOG RIZIKA

Članak 16.

- U slučaju privremenog povećanja požarnog rizika, za cijelo vrijeme njegovog trajanja, poduzimaju se dodatne, organizacijske i tehničke mjere zaštite od požara koje uključuju primjenu odgovarajuće opreme i sredstva za gašenje, a prema potrebi i osiguranje vatrogasnog dežurstva.

- Mjere iz stavka 1. ovoga članka trebaju se poduzeti temeljem izrađene prosudbe privremeno povećanog požarnog rizika, a osobito:

- za prostore u vrijeme obavljanja poslova ili događanja gdje se privremeno okuplja veći broj osoba (školske priredbe, stručni i drugi skupovi, natjecanja, izložbe i drugi slični događaji).

Članak 17.

- O potrebi provođenja mjera iz članka 23. ovoga Pravilnika ravnatelj ili radnik iz članka 5. ovoga Pravilnika dužni su se savjetovati sa stručnjacima o izradi procjene ugroženosti od požara i eksplozija.

- Potrebne mjere zaštite od požara u slučajevima privremeno povećanog požarnog rizika ovlaštena tijela Škole dužna su u potpunosti provesti prema ocjeni stručnjaka iz stavka 1. ovoga članka.

- KRETANJE I PONAŠANJE U ŠKOLSKIM PROSTORIJAMA U SVEZI S OPASNOSTI OD POŽARA I EKSPLOZIJA

Članak 18.

- U Školi na vidljivom mjestu u blizini ulaza moraju biti istaknute upute za slučaj nastanka požara i plan škole s označenim:

- stubištem i izlaznim putovima

- mjestima na kojima su smješteni vatrogasni aparati

- mjestom  na kojem je smještena glavna sklopka za napajanje školskog prostora električnom energijom te glavni zatvarač za brzo zatvaranje dovoda plina

- Svi izlazni putovi i vrata na izlaznim putovima moraju biti označeni odgovarajućim oznakama.

- Kod ulaza na kat mora biti istaknut pojednostavljeni plan kata.

Članak 19.

- Radnicima Škole dostupne su prostorije u kojima se nalaze:

- glavna sklopka napajanja električnom energijom

- glavna sklopka za plin

- Zbog specifičnosti položaja školske zgrade glavni ventil za vodu nalazi se izvan školskog prostora.

- USTROJSTVO MOTRENJA, JAVLJANJA I UZBUNJIVANJA O OPASNOSTIMA OD POŽARA

Članak 20.

Motrenje, javljanje i uzbunjivanje o opasnostima od požara ustrojava se u Školi  sukladno s planovima zaštite od požara, odlukama tijela jedinica lokalne i područne  samouprave i godišnjim planom i programom rada Škole.

- MJERE ZABRANE I OGRANIČENJA IZ ZAŠTITE OD POŽARA TE PROSTORIJE I PROSTORI  NA KOJE SE ONE ODNOSE

Članak 21.

- Mjesta odnosno prostorije u Školi gdje postoji vjerojatnost nastajanja i širenja požara, trebaju biti posebno označene.

- Vatrogasni pristup Školi mora u svakom trenutku biti slobodan.

- Širina stubišta ne smije biti ni na kojem mjestu manja od širine ulaza kojim se ulazi na stubište.

- Na putovima za izlaženje ne smiju se nalaziti predmeti koji pomažu širenju požara (goriva ambalaža, dijelovi namještaja, knjige, odjevni predmeti i sl.) i stvari koje bi mogle ometati izlaz osobama (različiti aparati, namještaj, predmeti i sl.).

- Podrumski prostori (kotlovnica) moraju biti čisti i ne smiju se koristiti za držanje gorivih tvari.

Članak 22.

Za primjenu odredaba iz članka 21. ovoga Pravilnika ovlašteni su i odgovorni ravnatelj i radnik iz članka 3. ovoga Pravilnika.

- POSTUPANJE RADNIKA U SLUČAJU NASTANKA POŽARA

Članak 23.

- Svaki radnik koji zamijeti neposrednu opasnost od nastanka požara ili požar, dužan je sukladno psihofizičkim sposobnostima pristupiti otklanjanju opasnosti, odnosno gašenju požara, vodeći pri tome računa da ne dovede u opasnost sebe ili druge osobe.

- Ako radnik iz stavka 1. ovoga članka ne uspije otkloniti opasnost odnosno ugasiti požar, dužan je obavijestiti Centar 112, najbližu vatrogasnu postrojbu, odnosno postupiti prema planu zaštite od požara.

Članak 24.

Nakon završenog gašenja požara ravnatelj u dogovoru sa zapovjednikom vatrogasne postrojbe koja je gasila požar, treba na mjestu požara:

- osigurati dežurstvo do jutra ako je požar gašen noću

- osigurati dežurstvo, koje će trajati ovisno od procjene mogućnosti ponovnog izbijanja požara

Članak 25.

Uporabljena oprema i sredstva u gašenju požara trebaju se što prije nakon završetka gašenja požara dovesti u potpuno ispravno stanje.

Članak 26.

Ravnatelj Škole dužan je o provedenim istražnim radnjama  u vezi s nastankom požara u Školi izvijestiti školski odbor i osnivača

- EVIDENCIJA

Članak 27.

U Školi se vodi evidencija:

- o osposobljavanju radnika prema programima osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja početnih požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom

- o požarima u Školi i razlozima njihova nastanka

- o analizi događaja koji mogu dovesti do požara te poduzimanju mjera potrebnih da do takvih događaja više ne dođe

- o ispunjenju obveza iz članaka 6., 7., 8., 9. i 10. ovoga Pravilnika.

Članak 28.

- Evidencije iz članka 27. ovoga Pravilnika vode se na odgovarajućem obrascu.

- Za pravilno vođenje evidencije iz stavka 1. ovoga članka odgovoran je ravnatelj.

- PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od  dana objave na oglasnoj ploči Škole.

Članak 30.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zaštiti od požara KLASA: 602-01/09-02/05, URBROJ: 251-302-05-09-5 od 29. 04. 2009. godine,

KLASA:602-03/18-04/01

URBROJ:251-302-01-18-1

Zagreb, 27. veljače 2018. godine

Predsjednica Školskog odbora

Ljiljana Kutleša Jambrečina, prof.

Pravilnik o zaštiti od požara objavljen je na oglasnoj ploči dana 01. ožujka 2018. godine i stupa na snagu od 08. ožujka 2018. godine.

Ravnateljica

Darinka Štampar Šmaguc, prof.